# Содержание жилья   ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Приложение №4 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда

Указанные виды работ выполняются в представленном объеме при отсутствии задолженности за жилищные услуги у собственников всех квартир в многоквартирном доме. В случае, если на доме имеется задолженность, работы выполняются в соответствии с имеющимися средствами в усеченном объеме.

| № п/п | Виды работ |
| --- | --- |
| 1. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.). |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки в помещениях общего пользования и др.). |
| 4. | Прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек, проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. |
| 5. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, снятие пружин на входных дверях, консервация системы центрального отопления, ремонт оборудования детских и спортивных площадок, ремонт просевших отмосток. |
| 6. | Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, утепление чердачных перекрытий, утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, укрепление и ремонт парапетных ограждений, изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений, консервация поливочных систем, проверка состояния продухов в цоколях зданий, поставка доводчиков на входных дверях, ремонт и укрепление входных дверей. |
| 7. | Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках, укрепление трубопроводов, проверка канализационных вытяжек, мелкий ремонт изоляции. |
| 8. | Регулировка и наладка систем центрального отопления, вентиляции; промывка и опрессовка системы центрального отопления, регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием, подготовка зданий к праздникам, озеленение территории, уход за зелеными насаждениями, удаление с крыш снега и наледей, очистка кровли от мусора, грязи, листьев, уборка и очистка придомовой территории, уборка подсобных и вспомогательных помещений, мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках, удаление мусора из здания и его вывозка, очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов, поливка тротуаров и замощенной территории. |

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.