# Перечень работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |
| 1.1 ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |
| 1. | Ремонт лестничных клеток |
| 2. | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами |
| 3. | Частичная или полная замена поручней лестничных ограждений |
| 4. | Частичная замена и укрепление металлических перил |
| 5. | Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок |
| 6. | Ремонт канализационных ниш |
| 1.2 ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |
| 1. | Ремонт, восстановление стен подвала путем перекладки и усиления стен |
| 2. | Ремонт приямков, входов в подвал |
| 3. | Устройство (заделка) вентиляционных продухов |
| 4. | Устройство решеток на подвальные окна |
| 5. | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд |
| 1.3 ФАСАДЫ, СТЕНЫ |
| 1. | Ремонт гладкой поверхности стен фасадов до 50% * |
| 2. | Ремонт и отделка цоколя, пандуса |
| 3. | Перекладка кирпичных карнизов |
| 4. | Ремонт, устройство козырьков над подъездами |
| 5. | Ремонт крылец |
| 6. | Заделка и герметизация межпанельных швов и стыков |
| 7. | Установка новых домовых знаков и наименований улиц |
| 8. | Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей |
| 9. | Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки |
| 10. | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд |
| 11. | Мелкий ремонт крылец, козырьков над подъездами (заделка выбоин, трещин, восстановление гидроизоляционного слоя, укрепление козырьков и ограждений крылец) |
| 1.4 КРОВЛЯ |
| 1. | Ремонт мягких кровель до 50 % * |
| 2. | Ремонт ж/б кровель до 50%* |
| 3. | Ремонт слуховых окон, люков и входов на чердак |
| 4. | Ремонт, замена водоприемной воронки внутреннего водостока |
| 1.5 ОКНА, ДВЕРИ |
| 1. | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений |
| 2. | Замена чердачных люков на металлические |
| 3. | Ремонт оконных и дверных проемов |
| 1.6 ПЕРЕКРЫТИЯ |
| 1. | Утепление чердачного перекрытия |
| 2. | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд |
| 3. | Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий |
| 4. | Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях |
| 5. | Заделка выбоин, трещин и цементных, бетонных, асфальтовых полах |
| 2 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| 2.1 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |
| 1. | Установка, замена запорной и регулирующей арматуры |
| 2. | Замена участков трубопровода, с теплоизоляцией и антикоррозийным покрытием (розлив) |
| 3. | Замена подъездного отопления |
| 4. | Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления |
| 5. | Замена стояков и подводок в местах общего пользования |
| 2.2 СИСТЕМА ХВС и ГВС |
| 1. | Установка, замена запорной и регулирующей арматуры |
| 2. | Замена участков трубопровода, с теплоизоляцией и антикоррозийным покрытием (розлив) |
| 3. | Замена стояков |
| 4. | Установка насосов в жилых домах |
| 5. | Ремонт теплоизоляции трубопроводов |
| 2.3 СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ |
| 1. | Замена участков трубопровода (канализационных труб с фасонными частями) до канализационного колодца, исключая внутриквартирную канализацию |
| 2. | Ремонт внутреннего водостока |
| 2.4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| 1. | Замена и вынос ВРУ |
| 2. | Ремонт этажных щитков |
| 3. | Замена электропроводки, перетяжка проводов |
| 4. | Замена прибора учета электроэнергии на хозяйственные нужды дома |
| 5. | Установка светильников РКУ |
| 6. | Замена или установка автоматических систем контроля |
| 7. | Ремонт и установка подъездного освещения |
| 8. | Ремонт и установка освещения входного узла |
| 2.5 ВЕНТИЛЯЦИЯ |
|  | Ремонт и замена шиберов, зонтов над шахтами, дефлекторов, оголовков труб |
| 2.6 МУСОРОПРОВОД |
|  | Ремонт загрузочных устройств, клапанов, мусоросборных камер, стволов |
| 3 ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО |
|  | Ремонт разрушенных участков асфальтобетонного покрытия, тротуаров, отмосток |
|  | Изготовление, установка малых архитектурных форм |

* Ремонт свыше 50% от всей площади является капитальным ремонтом